## Balance de masas
Variable | Escenario | Fuente receptora aguas arriba |  | Vertimiento |  | Tipo Vertimiento | Fuente receptora aguas abajo
|  | Caudal (m3) | Concentración (mg/L) | Caudal (L/s) | Concentración (mg/L) |  | Caudal (m3/s) | Concentración (mg/L)
DBO5 (mg/L) | 2 | 4.33 | 5.14 | 0.021 | 90 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 5.1404
| 3 | 12.71 | 5.14 | 0.021 | 90 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 5.1401
| 4 | 307.1 | 2 | 0.021 | 90 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 2
| 5 | 4.33 | 5.14 | 0.021 | 400 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 5.1419
DQO (mg/L) | 2 | 4.33 | 14.7 | 0.021 | 180 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 14.7008
| 3 | 12.71 | 14.7 | 0.021 | 180 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 14.7003
| 4 | 307.1 | 11.9 | 0.021 | 180 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 11.9
| 5 | 4.33 | 14.7 | 0.021 | 1000 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 14.7048
SST (mg/L) | 2 | 4.33 | 2.6 | 0.021 | 90 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 2.6004
| 3 | 12.71 | 2.6 | 0.021 | 90 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 2.6001
| 4 | 307.1 | 11.7 | 0.021 | 90 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 11.7
| 5 | 4.33 | 2.6 | 0.021 | 350 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 2.6017
OD (mg/L) | 2 | 4.33 | 7.63 | 0.021 | 5 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 7.63
| 3 | 12.71 | 7.63 | 0.021 | 5 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 7.63
| 4 | 307.1 | 7.59 | 0.021 | 5 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 7.59
| 5 | 4.33 | 7.63 | 0.021 | 3 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 7.63
Grasas y Aceites (mg/L) | 2 | 4.33 | 1.96 | 0.021 | 20 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 1.9601
| 3 | 12.71 | 1.96 | 0.021 | 20 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 1.96
| 4 | 307.1 | 1.96 | 0.021 | 20 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 1.96
| 5 | 4.33 | 1.96 | 0.021 | 150 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 1.9607
Coliformes totales (NPM/100 ml) | 2 | 4.33 | 129970 | 0.021 | 900000 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 129973.7345
| 3 | 12.71 | 129970 | 0.021 | 900000 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 129971.2723
| 4 | 307.1 | 81000 | 0.021 | 900000 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 81000.056
| 5 | 4.33 | 129970 | 0.021 | 900000 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 129973.7345
Coliformes fecales (NMP/100 ml) | 2 | 4.33 | 15531 | 0.021 | 80000 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 15531.3127
| 3 | 12.71 | 15531 | 0.021 | 80000 | ARD Casa Máquinas | 12.71 | 15531.1065
| 4 | 307.1 | 1000 | 0.021 | 80000 | ARD Casa Máquinas | 307.1 | 1000.0054
| 5 | 4.33 | 15531 | 0.021 | 80000 | ARD Casa Máquinas | 4.33 | 15531.3127
DBO5 (mg/L) | 2 | 2.2 | 32.1 | 0.003 | 90 | ARD Captación | 2.2 | 32.1001
| 3 | 3.3 | 32.1 | 0.003 | 90 | ARD Captación | 3.3 | 32.1001
| 4 | 4.5 | 32.1 | 0.003 | 90 | ARD Captación | 4.5 | 32.1
| 5 | 2.2 | 32.1 | 0.003 | 400 | ARD Captación | 2.2 | 32.1005
DQO (mg/L) | 2 | 2.2 | 58.77 | 0.003 | 180 | ARD Captación | 2.2 | 58.7702
| 3 | 3.3 | 58.77 | 0.003 | 180 | ARD Captación | 3.3 | 58.7701
| 4 | 4.5 | 58.77 | 0.003 | 180 | ARD Captación | 4.5 | 58.7701
| 5 | 2.2 | 58.77 | 0.003 | 1000 | ARD Captación | 2.2 | 58.7713
SST (mg/L) | 2 | 2.2 | 23.6 | 0.003 | 90 | ARD Captación | 2.2 | 23.6001
| 3 | 3.3 | 23.6 | 0.003 | 90 | ARD Captación | 3.3 | 23.6001
| 4 | 4.5 | 23.6 | 0.003 | 90 | ARD Captación | 4.5 | 23.6
| 5 | 2.2 | 23.6 | 0.003 | 350 | ARD Captación | 2.2 | 23.6004
OD (mg/L) | 2 | 2.2 | 7.91 | 0.003 | 5 | ARD Captación | 2.2 | 7.91
| 3 | 3.3 | 7.91 | 0.003 | 5 | ARD Captación | 3.3 | 7.91
| 4 | 4.5 | 7.91 | 0.003 | 5 | ARD Captación | 4.5 | 7.91
| 5 | 2.2 | 7.91 | 0.003 | 3 | ARD Captación | 2.2 | 7.91
Grasas y Aceites (mg/L) | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.003 | 20 | ARD Captación | 2.2 | 2.3
| 3 | 3.3 | 2.3 | 0.003 | 20 | ARD Captación | 3.3 | 2.3
| 4 | 4.5 | 2.3 | 0.003 | 20 | ARD Captación | 4.5 | 2.3
| 5 | 2.2 | 2.3 | 0.003 | 150 | ARD Captación | 2.2 | 2.3002
Coliformes totales (NPM/100 ml) | 2 | 2.2 | 4844 | 0.003 | 900000 | ARD Captación | 2.2 | 4845.2207
| 3 | 3.3 | 4844 | 0.003 | 900000 | ARD Captación | 3.3 | 4844.8138
| 4 | 4.5 | 4844 | 0.003 | 900000 | ARD Captación | 4.5 | 4844.5968
| 5 | 2.2 | 4844 | 0.003 | 900000 | ARD Captación | 2.2 | 4845.2207
Coliformes fecales (NMP/100 ml) | 2 | 2.2 | 243 | 0.003 | 80000 | ARD Captación | 2.2 | 243.1088
| 3 | 3.3 | 243 | 0.003 | 80000 | ARD Captación | 3.3 | 243.0725
| 4 | 4.5 | 243 | 0.003 | 80000 | ARD Captación | 4.5 | 243.0532
| 5 | 2.2 | 243 | 0.003 | 80000 | ARD Captación | 2.2 | 243.1088
DBO5 (mg/L) | 2 | 2.2 | 32.1 | 0.5 | 50 | ARnD Captación | 2.2005 | 32.1041
| 3 | 11.53 | 32.1 | 0.5 | 50 | ARnD Captación | 11.5305 | 32.1008
| 4 | 289.4 | 3.39 | 0.5 | 50 | ARnD Captación | 289.4005 | 3.3901
| 5 | 2.2 | 32.1 | 0.5 | 116 | ARnD Captación | 2.2005 | 32.1191
DQO (mg/L) | 2 | 2.2 | 58.77 | 0.5 | 150 | ARnD Captación | 2.2005 | 58.7907
| 3 | 11.53 | 58.77 | 0.5 | 150 | ARnD Captación | 11.5305 | 58.774
| 4 | 289.4 | 19.8 | 0.5 | 150 | ARnD Captación | 289.4005 | 19.8002
| 5 | 2.2 | 58.77 | 0.5 | 223 | ARnD Captación | 2.2005 | 58.8073
SST (mg/L) | 2 | 2.2 | 23.6 | 0.5 | 50 | ARnD Captación | 2.2005 | 23.606
| 3 | 11.53 | 23.6 | 0.5 | 50 | ARnD Captación | 11.5305 | 23.6011
| 4 | 289.4 | 7.5 | 0.5 | 50 | ARnD Captación | 289.4005 | 7.5001
| 5 | 2.2 | 23.6 | 0.5 | 253 | ARnD Captación | 2.2005 | 23.6521
OD (mg/L) | 2 | 2.2 | 7.91 | 0.5 | 5 | ARnD Captación | 2.2005 | 7.9093
| 3 | 11.53 | 7.91 | 0.5 | 5 | ARnD Captación | 11.5305 | 7.9099
| 4 | 289.4 | 6.84 | 0.5 | 5 | ARnD Captación | 289.4005 | 6.84
| 5 | 2.2 | 7.91 | 0.5 | 5 | ARnD Captación | 2.2005 | 7.9093
Grasas y Aceites (mg/L) | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 10 | ARnD Captación | 2.2005 | 2.3017
| 3 | 11.53 | 2.3 | 0.5 | 10 | ARnD Captación | 11.5305 | 2.3003
| 4 | 289.4 | 10 | 0.5 | 10 | ARnD Captación | 289.4005 | 10
| 5 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 10.3 | ARnD Captación | 2.2005 | 2.3018
DBO5 (mg/L) | 2 | 4.33 | 5.14 | 0.5 | 50 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 5.1452
| 3 | 12.71 | 5.14 | 0.5 | 50 | ARnD Zona Casa de máquinas | 12.7105 | 5.1418
| 4 | 307.1 | 2 | 0.5 | 50 | ARnD Zona Casa de máquinas | 307.1005 | 2.0001
| 5 | 4.33 | 5.14 | 0.5 | 441 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 5.1903
DQO (mg/L) | 2 | 4.33 | 14.7 | 0.5 | 150 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 14.7156
| 3 | 12.71 | 14.7 | 0.5 | 150 | ARnD Zona Casa de máquinas | 12.7105 | 14.7053
| 4 | 307.1 | 11.9 | 0.5 | 150 | ARnD Zona Casa de máquinas | 307.1005 | 11.9002
| 5 | 4.33 | 14.7 | 0.5 | 1086 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 14.8237
SST (mg/L) | 2 | 4.33 | 2.6 | 0.5 | 50 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 2.6055
| 3 | 12.71 | 2.6 | 0.5 | 50 | ARnD Zona Casa de máquinas | 12.7105 | 2.6019
| 4 | 307.1 | 11.7 | 0.5 | 50 | ARnD Zona Casa de máquinas | 307.1005 | 11.7001
| 5 | 4.33 | 2.6 | 0.5 | 2584 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 2.898
OD (mg/L) | 2 | 4.33 | 7.63 | 0.5 | 5 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 7.6297
| 3 | 12.71 | 7.63 | 0.5 | 5 | ARnD Zona Casa de máquinas | 12.7105 | 7.6299
| 4 | 307.1 | 7.59 | 0.5 | 5 | ARnD Zona Casa de máquinas | 307.1005 | 7.59
| 5 | 4.33 | 7.63 | 0.5 | 5 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 7.6297
Grasas y Aceites (mg/L) | 2 | 4.33 | 1.96 | 0.5 | 10 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 1.9609
| 3 | 12.71 | 1.96 | 0.5 | 10 | ARnD Zona Casa de máquinas | 12.7105 | 1.9603
| 4 | 307.1 | 1.96 | 0.5 | 10 | ARnD Zona Casa de máquinas | 307.1005 | 1.96
| 5 | 4.33 | 1.96 | 0.5 | 156.15 | ARnD Zona Casa de máquinas | 4.3305 | 1.9778