## Diagnostico General
F-RN-113 -FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO-PSMV
1. Datos Generales de la Entidad
Nombre del Prestador del Servicio. |  | Representante Legal
NIT |  | Cedula de R.L
Municipio |  | Codigo DANE Municipio
Telefono |  | Correo Eléctronico
1.1 Cumplimiento de PSMV ( aplica para PSMV vencidos)
Nombre del Proyecto | Indique las actividades de cada proyecto que no fueron ejecutadas en el PSMV aprobado | Justifique porque no fue ejecutado | Indicar si requiere actualización y realice una breve descripción
2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL. Consignar toda la información relacionada con la situacion actual de saneamiento del municipio.
2.1 Coberturas de Saneamiento Actual
Población (urbana) |  | Población (rural)
% Cobertura Alcantarillado Sanitario |  | % Cobertura Alcantarillado Pluvial
% Cobertura de Tratamiento
2.2 Sistema de Tratamiento
Tipo de tratamieno | Unidades de tratamiento | Señale con una X | Indique la frecuencia de mantenimiento (dia/mes)
Pretratamiento | Cribado
Desarenadores
Trampa de grasas
Primario | Sedimentación
Lagunas anaerobias
Tanque IMHOFF
Secundario | Reactor UASB
FAFA
Lagunas facultativas
Lagunas aireadas
Filtro percolador
Lodos activados
Sedimentación
Desinfección | Rayos UV
Cloración
Laguna de maduración
Tratamiento de Lodos | Reactor UASB
Espesador de Lodos
Neutralizacion
Otro |  | ¿Cuál?
¿Se cuenta con Estación de Bombeo de Agua Residual? Marque con una X |  | Si ________ | No ________ | ¿Cuantas? ____________________
2.3 Cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 (agregar filas dependiendo del numero de sistemas de tratamiento)
NOMBRE SISTEMA DE TRATAMIENTO
Horas al día de vertimiento (h): |  | Días de vertimiento al mes (dias/mes): |  | Días de vertimiento al Año (dias/año):
COORDENADAS DE LA DESCARGA |  | X: | Y: | Z:
Parámetro | Unidades | Resultado Laboratorio | Valor límite máximo permisible Res. 631, art. 8 | Cumplimiento (cumple/no cumple)
PH | unidades de pH |  |  | CUMPLE
Demanda Química de Oxigeno (DQO) | mg/L O2 |  |  | CUMPLE
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) | mg/L O2 |  |  | CUMPLE
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L |  |  | CUMPLE
Solidos sedimentables (SSED) | mg/L |  |  | CUMPLE
Grasas y Aceites | mg/L |  |  | CUMPLE
Compuestos Semivolátiles Fenóliticos | mg/L |  |  | CUMPLE
Fenoles Totales | mg/L |  |  | CUMPLE
Sustancias Activas al Azul de metileno (SAAM) | mg/L |  |  | CUMPLE
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L |  |  | CUMPLE
Hidrocarburos Aromáticos (HAP) | mg/L |  |  | CUMPLE
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, y Xileno) | mg/L |  |  | CUMPLE
Compuestos Orgánico Halogenados Absorbibles (AOX) | mg/L |  |  | CUMPLE
Ortofosfatos (P-PO 4 3) | mg/L |  |  | CUMPLE
Fosforo Total | mg/L |  |  | CUMPLE
Nitratos (N-NO3) | mg/L |  |  | CUMPLE
Nitritos (N-NO2) | mg/L |  |  | CUMPLE
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | mg/L |  |  | CUMPLE
Nitrógeno Total (N) | mg/L |  |  | CUMPLE
Cianuro Total (CN) | mg/L |  |  | CUMPLE
Cloruros (Cl-) | mg/L |  |  | CUMPLE
Sulfatos (SO 4 2-) | mg/L |  |  | CUMPLE
Sulfuros (S2-) | mg/L |  |  | CUMPLE
Aluminio (Al) | mg/L |  |  | CUMPLE
cadmio (Cd) | mg/L |  |  | CUMPLE
Cinc (Zn) | mg/L |  |  | CUMPLE
Cobre (Cu) | mg/L |  |  | CUMPLE
Cromo (Cr) | mg/L |  |  | CUMPLE
Hierro (Fe) | mg/L |  |  | CUMPLE
Mercurio (Hg) | mg/L |  |  | CUMPLE
Níquel (Ni) | mg/L |  |  | CUMPLE
Plata (Ag) | mg/L |  |  | CUMPLE
Plomo (Pb) | mg/L |  |  | CUMPLE
Acidez Total | mg/L CaCO3 |  |  | CUMPLE
Alcalinidad Total | mg/L CaCO3 |  |  | CUMPLE
Dureza cálcica | mg/L CaCO3 |  |  | CUMPLE
Dureza total | mg/L CaCO3 |  |  | CUMPLE
Color real a 436 nm | m-1 |  |  | CUMPLE
Color real a 525 nm | m-1 |  |  | CUMPLE
Color real a 620 nm | m-1 |  |  | CUMPLE
OBSERVACIONES:
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si el alcance incluye centros poblados.

## Diagnostico-Redes
F-RN-113-FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO-PSMV
3. DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO
% de cobertura del servicio de acueducto | [8 empty] | % de cobertura del servicio de alcantarillado
Tipo de Alcantarillado: |  |  |  |  | % de cobertura |  |  |  | Observaciones:
Combinado
Separado
3.1 Componentes que tiene el Sistema de Alcantarillado
Colectores (agregar de acuerdo al numero de colectores del área de servicio)
Colector No. |  |  | Sector / Identificación |  |  | Tipo de alcantarillado |  | No. De habitantes |  | Diámetros (Pulg.) | Longitud (m) | Año de instalación | Material
[6 empty] | Separado (% cobertura) | Combinado (% cobertura)
Interceptores (agregar de acuerdo al numero de interceptores del área de servicio)
Interceptor No. |  |  | Sector / Identificación |  |  | Tipo de alcantarillado |  | No. De habitantes |  | Diámetro (s) (Pulg.) | Longitud (m) | Año de instalación | Material
[6 empty] | Separado (% cobertura) | Combinado (% cobertura)
3.2 Puntos de Vertimiento (agregar de acuerdo al numero de vertimiento directos con cobertura de redes y sin esta)
ID Vertimiento | Coordenadas |  | Tipo de Vertimiento | Cuerpo Receptor | Caudal (L/s) | Conc. DBO5 (mg/L) | Conc. SST (mg/L) | Conc. DQO (mg/L) | Horas de descarga (h) | Carga DBO5 (kg/día) | Carga SST (kg/día) | Carga DQO (kg/día) | Estrategia de Eliminación
| Latitud | Longitud
PV-01 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
PV-02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
PV-03 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
PV-04 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
PV-05 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 Otras conexiones al alcantarillado (Diligenciar si se considera necesario agregar)
Tipo |  |  | Número |  | Caudal (l/s) |  |  |  | Observaciones
Industriales
Comerciales
Institucionales
Erradas

## Proyectos
F-RN-113 -FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO-PSMV
4. Proyectos de Saneamiento y Descontaminacion Hidrica ( se debe agregar filas dependiendo del numero de proyectos planeados)
ID Proyecto | Programa PSMV | Proyecto PSMV | Nombre del Proyecto | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (SMLV) | Fuente de Financiación | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  | Año n
[8 empty] | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV) | Cantidad programada | Presupuesto (SMMLV)
P-01
P-02
P-03
P-04
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
Note on A7: Keila Rosa Osorio Cardenas: Se podran agregar los Proyectos que se consideren necesario, respetando el codigo propuesto.
Note on H7: Keila Rosa Osorio Cardenas: Cuando sea otro agregrar en obsevaciones o comentario.

## Metas de reduccion
F-RN-113-FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO-PSMV
5. Metas de Reduccion de Carga Contaminante
AÑO | PROYECCIÓN DE CARGA EN (Kg/año)
| CARGA DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) | [7 empty] | CARGA DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) | [7 empty] | CARGA DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) | [7 empty] | Proyectos Asignados | Observaciones
| Generada Inical (kg DBO5/día) | Recolectada Inical (kg DBO5/día) | Transportada Inical (kg DBO5/día) | Tratada Inical (kg DBO5/día) | Vertida Inicial (kg DBO5/día) | Meta Anual de Reducción (kg DBO5/día) | % De Reduccion | Carga Contaminante Final (kg DBO5/día) | Generada Inical (kg DBO5/día) | Recolectada Inical (kg SST /día) | Transportada Inical (kg SST /día) | Tratada Inical (kg SST/día) | Vertida Inicial (kg SST/día) | Meta Anual de Reducción (kg SST/día) | % De Reduccion | Carga Contaminante Final (kg SST/día) | Generada Inical (kg DQO/día) | Recolectada Inical (kg DQO/día) | Transportada Inical (kg DQO/día) | Tratada Inical (kg DQO/día) | Vertida Inicial (kg DQO/día) | Meta Anual de Reducción (kg DQO/día) | % De Reduccion | Carga Contaminante Final (kg DQO/día)
0 (linea base) | [5 empty] | NA | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
1 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
3 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
4 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
5 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
6 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
7 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
8 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
9 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
10 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
Note on Z8: Keila Rosa Osorio Cardenas: Se deben listar los proyectos de la Hoja proyecto del presupuesto que contribuirán a lograr la meta de reducción de ese año.
Note on G9: Keila Rosa Osorio Cardenas: El prestador de servicio debe proyectar cuántos kilogramos de DBO5 espera dejar de verter ese año. Este valor debe ser realista y estar directamente asociado a la ejecución de los proyectos del PSMV.
Note on Q9: Keila Rosa Osorio Cardenas: Es el resultado de la Carga Inicial menos la Meta de Reducción.
Note on Z10: Keila Rosa Osorio Cardenas: Aisgnar codigo del la hoja de proyecto_IDproyecto
Note on F11: Keila Rosa Osorio Cardenas: Valor del año anterio
Note on G11: Keila Rosa Osorio Cardenas: Valor proyectado

## Indicadores de Seguimiento
F-RN-113 -FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO-PSMV
5. Indicadores de Seguimiento a PSMV
ID Proyecto | Nombre del Proyecto | Plazo de Ejecución | Avance Físico % (Acumulado) | Avance Financiero % (Acumulado) | Indicador de Resultado | Meta Anual de Reducción | Carga Reducida (kg/día) | Observaciones
P-01 | 0
P-02 | 0
P-03 | 0
P-04 | 0
P-04 | 0
P-05 | 0
P-06 | 0
P-07 | 0
P-08 | 0
P-09 | 0
P-10 | 0
P-11 | 0
P-12 | 0
P-13 | 0
P-14 | 0
P-15 | 0
P-16 | 0
P-17 | 0
P-18 | 0
P-19 | 0
P-20 | 0
P-21 | 0
P-22 | 0

## LISTA DESPLEGABLE (hidden)
Doméstico | Obras de Interceptación | Fortalecimiento Institucional | Cornare
Industrial | Eliminación de Vertimientos | Operación, reposición y mantenimiento de redes | Gobernacion
Combinado | Estudios y Diseños de PTAR | Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado | Fondo Nacional de Regalias
| Construcción de PTAR | Cumplimiento de las metas de cargas contaminante | Muncipio
| Expansión de red de alcantarillado-Construcción de colectores | Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante | Otro
| Operación del sistema de alcantarillado | Otro
Reposición de redes de alcantarillado existentes
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Optimización de sistemas de tratamiento de agua residual
Monitoreo de vertimientos
otro